## 装饰装修维保清单
装饰装修维保清单
序号 | 功能区 | 面积㎡ | 维护范围
|  |  | 顶面 | 墙面 | 地面
1 | 模块机房 | 1616 | C型钢联合吊架+瓦楞板岩棉保温 | 彩钢板墙面 | 防静电地板
2 | 辅助机房 | 3999 | 天棚抹灰 玻纤吸音板 300mmx1200mm铝合金条板 | 抹灰面油漆、金属踢脚线 玻纤吸音板 | 普通环氧直自流平 防静电环氧直自流平 环氧直自流平 防静电地板 网络地板（带面） 刚格板
3 | 办公区域 | 4462 | 300mmx1200mm铝合金条板 单铝板天花+空调辐射板 天棚抹灰 U型铝挂片天花 300宽铝合金条板 | 抹灰面油漆 金属踢脚线 成品防护玻璃 大理石墙面（核心筒侧） 单铝板墙面 彩钢板墙面 | 网络地板（带面） 网络地板+地毯 防静电地板
4 | 公共区域 | 2493 | U型铝挂片天花 600*600铝方板天花 600宽铝合金条板 U型铝挂片天花 白色单铝板天花 200宽类椭圆铝条板 | 抹灰面油漆 金属踢脚线 釉面瓷砖面 彩钢板墙面 核心筒侧大理石 单铝板墙面 干挂瓷砖 | 网络地板（带面） 瓷砖地面 防静电地板 石材 网络地板+地毯 塑胶地面
5 | 裙楼屋面 | 2864 | 不锈钢板（除锈、上漆、焊缝维护）
6 | 孔洞 |  | 防火、防鼠封堵维护
7 | 门窗 |  | 防火门、木门、五金件、玻璃隔断、室内窗户

## 给排水系统
给排水系统维保清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
1 | 变频调速给水泵组 | 4
2 | 全自动软水器 | 4
3 | 外置水箱自洁消毒器 | 4
4 | 给水水箱 | 2
5 | 软化水水箱 | 2
6 | 定压补水机组 | 2
7 | 真空脱气机 | 2
8 | 全自动软化水设备 | 1
9 | 软水箱（隔板式） | 1
10 | 循环水化学智能加药装置 | 1
11 | 管道（含阀门、法兰、保温材料、铝板、过滤器、固定支撑件等等）
12 | 冷冻水管道（含管道上所有阀门、法兰、保温材料、铝板、压力计、温度计、固定支撑件等）
13 | 闭式蓄冷罐（含附属监控设施） | 2
14 | 一次泵 | 3
15 | 二次泵 | 3

## 空气调节系统
空气调节系统维保清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
1 | 排风机 |  | 2
2 | 管道式风机 |  | 13
3 | 防爆管道式风机 |  | 7
4 | 轴流式消防排烟风机 |  | 1
5 | 吊式新风机组 |  | 3
6 | 新风机室外机 |  | 1
7 | 立式新风机组 |  | 10
8 | 吊顶式排气扇 |  | 30
9 | 湿膜加湿器 | WM-VDC130F | 6
10 | 湿膜加湿器 | SMG-10.0S | 6
11 | VRV室内机 | FXCP22MMVC | 8
12 | VRV室内机 | FXSP56MMVC | 2
13 | VRV室内机 | FXSP71MMVC | 1
14 | VRV室外机 | RMXS112EY1C | 2
15 | VRV室外机 | RUXYQ8AB | 1
16 | 风管机 | MDV-D22T2/N1-C3 | 4
17 | 风管机 | MDV-D36T2/N1-C3 | 12
18 | 风管机 | MDV-D45T2/N1-C3 | 8
19 | 风管机 | MDV-D56T2/N1-C3 | 24
20 | 风管机 | MDV-D71T2/N1-C3 | 33
21 | 嵌入式室内机 | MDV-D28Q4/N1-D | 3
22 | 嵌入式室内机 | MDV-D36Q4/N1-D | 52
23 | 嵌入式室内机 | MDV-D45Q4/N1-D | 17
24 | 风管机 | MDVH-J56T2/N1Y-C3 | 1
25 | 风管机 | MDVH-J71T2/N1Y-C3 | 1
26 | 分体壁挂空调 | 室内机：KFR-26GW/WDAA3 | 2
27 |  | 室外机：KFR-26W/BP2N1-A18
28 | 室外机 | MDV-224W/DSN1-8U0 | 1
29 | 室外机 | MDV-D500W/DSN1-8U0 | 1
30 | 室外机 | MDV-400W/DSN1-8V0 | 1
31 | 室外机 | MDV-560W/DSN1-8V0 | 2
32 | 室外机 | MDV-615W/DSN1-8V0 | 1
33 | 室外机 | MDV-670W/DSN1-9U0 | 2
34 | 室外机 | MDV-730W/DSN1-9V0 | 2
35 | 室外机 | MDV-850W/DSN1-9V0 | 1
36 | 室外机 | MDV-950（34）W/D2SN1 | 1
37 | 室外机 | MDVH-V120W/SN1-612TR | 1
38 | 辐射空调（含管道、水泵、阀门、计量仪器、室外机、控制系统等） |  | 1
39 | 风管（含阀门、保温材料、铝板、固定支撑件等）

## 安防系统
安防系统维保清单
序号 | 系统类别 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
1 | 视屏监控 | 彩色快球摄像机 | Honeywell | HISD-2201WE | 4
2 |  | 半球/枪式摄像机 | Honeywell | HICC-F100VI | 254 | 含支架
3 |  | 电梯摄像机 | Honeywell | HDC-6600P-36 | 1
4 |  | 编码器 | Honeywell | HUSS-E2X | 1
5 |  | 视频解码器 | Honeywell | HUS-D4-Pro | 5
6 |  | 流媒体服务器 | Honeywell | HUS-IPS-STM | 4
7 |  | 视频存储系统 | Honeywell | HUS-IPS-5100S | 3
8 |  | 存储扩展阵列 | Honeywell | HUS-IPS-EC16S | 8
9 |  | 主服务器 | Honeywell | HUS-XPRO-RPK | 1
10 |  | 手控键盘 | Honeywell | HJC5000 | 1
11 |  | 摄像室外立杆 |  |  | 4
12 | 门禁系统 | CPU指纹读卡器 | Honeywell | CA-FP-100CPU | 122
13 |  | 读卡器 | Honeywell | JT-MCR45-32C | 96
14 |  | 双门门禁控制器 | Honeywell | PW6K1R2 | 131
15 |  | 网路门禁控制器 | Honeywell | PW6K1IC | 9
16 |  | 发卡授权设备 | Honeywell | HON-CPURW-USB | 1
17 |  | 发卡授权设备 | Honeywell | HON-CPU-CRD | 1
18 |  | 门禁模块箱 | Honeywell | 2U | 73
19 |  | 人脸识别 | MORPHO | 3D FaceReader | 1
20 | 入侵报警 | 双鉴探测器 | Honeywell | DT-6360STC | 29
21 |  | 报警控制主机 | Honeywell | VISTA-128BPT | 1
22 |  | 报警主机控制键盘 | Honeywell | 6160 | 1
23 |  | 声光报警器 | Honeywell | HC-103 | 1
24 | 控制柜 |  |  | CP-6M | 16
25 | 塔式工作站 |  |  | P310 | 4
26 | 安检机 |  |  | HY-6550 | 1
27 | 安检门 |  |  | HY-B2 | 2

## 弱电系统
弱电系统维保清单
序号 | 系统类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注
1 | DCIM系统 | 本地管理服务器 |  | PowerEdge R530 | 5
2 |  | 定位漏水检测电缆 |  | XBW-SCA | 31
3 |  | 定位漏油检测电缆 |  | TT1000-15M/50FT-MC | 2
4 |  | 定位漏水控制器 |  | WT-CON12 | 24
5 |  | 室内温湿度探测器T/H | 共济 | TH-03 | 237
6 |  | 柴油浓度探测器 |  | MOT500-EX | 2
7 |  | 压差开关DP |  | JYB-DW-W1 | 6
8 |  | 机房环境监控管理柜ECB |  | XB-101 | 22
9 |  | 智能型硫化氢气体传感器 |  | KL-FDM-H2S | 11
10 |  | 管理服务器 |  | PowerEdge R530 | 2
11 |  | 塔式工作站 |  | P310 | 1 | PCOHOH19
12 |  | 控制系统 | 共济 |  | 1 | 软件
13 | BA系统 | 121514DI/10DO/2AI |  | 6ES7215-1BG40-0XB0 | 16
14 |  | 8DI模块 |  | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 13
15 |  | 8DO模块 |  | 6ES7222-1BF32-0XB0 | 2
16 |  | 4AI模块 |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | 6
17 |  | 流量传感器 |  | MS3790 | 9
18 |  | 氢气浓度探测器 |  | MOT | 6
19 |  | 液位开关 |  | MAC-3 | 6
20 |  | 室外温湿度 |  | QFA3171/AQF3100 | 2
21 |  | 水管温度传感器 |  | QAE2174.010/ALT | 14
22 |  | 压差开关 |  | QBM81-3 | 15
23 |  | 压力传感器 |  | 7MF1567 | 8
24 |  | 液位计 |  | 7MF1572 | 2
25 |  | 服务器 |  | P310 | 3
26 |  | 控制系统 |  |  | 1 | 软件
27 | 音视频系统 | 高清摄像机 |  | AW-HE48 | 6 | E7TQE0020
28 |  | 中控主机 |  | AV3 | 3
29 |  | 无线路由器 |  | TL-WD74300 | 6
30 |  | 8路继电器 |  | DIN-8SW8 | 1
31 |  | 录播服务器 |  | MRS2220CX | 1
32 |  | 录播高清编码器 |  | AVX3220CX | 7
33 |  | 录播高清解码器 |  | VBOX1000 | 2
34 |  | 电话耦合器 |  | PH-3218 | 2
35 |  | 吸顶扬声器 |  | PHR 860 | 12
36 |  | 主扩扬声器 |  | SSE LA4（含支架） | 6
37 |  | 功率放大器 |  | PV® 900、PV® 1500 | 6
38 |  | 数字音频处理器 |  | VSX 1608D、DIGITOOL MX16 | 4
39 |  | 鹅颈会议话筒 |  | PM 18S | 2
40 |  | 无线手持话筒 |  | UD810 | 2
41 |  | 高清DVD硬盘播放器 |  | K750LI | 3
42 |  | 12路时序电源 |  | SPS2512 | 3
43 |  | 投影机 |  | LX-MU700 | 1
44 |  | 电动幕布 |  | 100寸、150寸 | 2
45 |  | 高清摄像机控制键盘 |  | VC2000 | 2 | 1000KBD17CO63
46 |  | 8路继电器 |  | DIN-8SW8 | 2
47 |  | 多媒体桌插 |  | 定制 | 4
48 |  | 有线数字会议主机 |  | NX-8900M | 1
49 |  | 有线数字会议单元主席 |  | NX-8901C | 1
50 |  | 有线数字会议单元代表 |  | NX-8901D | 10
51 |  | 转换连接器 |  | / | 1
52 |  | 会议主机 |  | PCS-XG55S | 1
53 |  | 高清摄像机单元 |  | PCSA-CXG80 | 1
54 |  | 全向型话筒 |  | PCS-A1 | 1
55 |  | 遥控器 |  | PCS-RF1 | 1
56 |  | 交流适配器 |  | VGP-AC19V15 | 1
57 |  | 电动升降支架 |  |  | 1
58 |  | 升降显示器 |  | MJ-A356BW | 11
59 |  | 信号转换器 |  | CMH-501 | 1
60 |  | DVI矩阵 |  | VS-0808DN | 1
61 |  | 光纤收发器 |  | 670T 、670RN | 6
62 |  | 65英寸液晶显示器 |  | DM65 | 1
63 |  | 投影机 |  | CB-5530U | 1
64 |  | 无线触摸屏 |  | 中国MAG6825 | 1
65 |  | HDMI音视频解嵌器 |  | FC-46XL | 1
66 |  | DVI矩阵（4*4） |  | CHM-44M | 1
67 | 投影仪支架及线缆 | 投影仪吊装架（升降功能） |  | 通用型，暂时只安装支架 | 13
68 |  | DVI信号网络延长器 |  | DPD-50 | 13

## 机柜系统
机柜系统维保清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
1 | 机柜 | 600*800*2000 | 8
2 | 机柜 | 600*600*1200 | 8
3 | 机柜 | VSR81242-JYTC | 22
7 | 机柜 | VSR81242-JYTC | 372
8 | 接地铜排 |  | 394
9 | 机柜通道照明 |  | 44
10 | 密闭冷通道 | KDC-NW12D13B-JYTC | 6
11 | 密闭冷通道 | KDC-NW12D13S-JYTC | 6
12 | 密闭冷通道 | KDC-NW12D13C-JYTC | 6
13 | 密闭冷通道 | KDC-NW12D20B-JYTC | 4
14 | 通道门 | 1200mm×2100mm×16mm | 44
17 | 密闭通道旋转天窗 | 600mm(D)×1350mm（W） | 1
18 | 密闭通道固定天窗 | 600mm(D)×1350mm(W) | 1
19 | 密闭通道控制板天窗 | 700mm(D)×1350mm(W) | 1
20 | 天窗控制系统 |  | 1
16 | 简易型声光告警器 | 嵌入式LED告警灯 | 44
23 | LED冷光源照明 |  | 1
24 | 通道环境监控系统 |  | 1
36 | 通道门禁系统 |  | 1

## 监控显示屏系统
监控显示屏系统维保清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
1 | DLP背投显示屏 | 威创 | C-PH707 | 49套
2 | DLP显示单元底座 | 威创 | BC17030 | 7套
3 | LCD液晶显示屏 | 威创 | L-PH4628（L） | 18套
4 | 立柜式支架 | 威创 | SL346A | 18套
5 | LCD液晶显示屏 | 威创 | L-PH5528 | 6套
6 | 立柜式支架 | 威创 | SL355A | 6套
7 | 高清光纤视频矩阵 | 威创 | HDMS7100 | 1套
8 | 图像拼接处理器 | 威创 | Digicom Ark5000 | 1套
9 | 多屏处理器 | 威创 | Digicom FLY3000 | 1套
10 | 分配器 | 威创 | DVI0102 | 40套
11 | 高清视频矩阵控制面板 |  | S4150 | 2台
12 | 控制电脑 |  | 联想启天M415 | 3台
13 | 网络交换机 |  | H3C－5120－48P－EI | 2台
14 | 光纤收发器 | 威创 | FA-5000RX/FA-5000TX | 61套
15 | 光纤收发器 | 威创 | FB-5000RX/FB-5000TX | 7套
16 | 无线路由器 | 威创 | TL-WDR7500 | 1台
17 | 散力架 |  |  | 1套
18 | 维护平台 |  |  | 1套
19 | 信号线缆 |  |  | 1项